## Slide 1: Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Folien zur Diskussion von Zielkonflikten in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
Schopenhauerstraße 26; 14129 Berlin; www.izt.de
Dr. Nona Bledow (n.bledow@izt.de)
Notes: Ziel des Projektes ist die Gründung einer Projektagentur Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung (PA-BBNE) des Partnernetzwerkes Berufliche Bildung am IZT. Für eine Vielzahl von Ausbildungsberufen erstellt die Projektagentur Begleitmaterialien zur Beruflichen Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BBNE). Dabei werden alle für die Berufsausbildung relevanten Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Diese Impulspapiere und Weiterbildungsmaterialien sollen Anregungen für mehr Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung geben.
Primäre Zielgruppen sind Lehrkräfte an Berufsschulen, sowie deren Berufsschüler*innen, aber auch Ausbildende und ihre Auszubildenden in Betrieben. Sekundäre Zielgruppen sind Umweltbildner*innen, Wissenschaftler*innen der Berufsbildung, Pädagog*innen sowie Institutionen der beruflichen Bildung.
Die Intention dieses Projektes ist es, kompakt und schnell den Zielgruppen Anregungen zum Thema “Nachhaltigkeit” durch eine integrative Darstellung der Nachhaltigkeitsthemen in der Bildung und der Ausbildung zu geben. Weiterhin wird durch einen sehr umfangreichen Materialpool der Stand des Wissens zu den Nachhaltigkeitszielen (SDG Sustainable Development Goals, Ziele für die nachhaltige Entwicklung) gegeben und so die Bildung gemäß SDG 4 “Hochwertige Bildung” unterstützt.
Im Mittelpunkt steht die neue Standardberufsbildposition "Umweltschutz und Nachhaltigkeit" unter der Annahme, dass diese auch zeitnah in allen Berufsbildern verankert wird. In dem Projekt wird herausgearbeitet, was "Nachhaltigkeit" aus wissenschaftlicher Perspektive für diese Position sowie für die berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bedeutet. Im Kern sollen deshalb folgende drei Materialien je Berufsbild entwickelt werden:
  die tabellarische didaktische Einordnung (Didaktisches Impulspapier, IP),
  ein Dokument zur Weiterbildung für Lehrende und Unterrichtende zu den Nachhaltigkeitszielen mit dem Bezug auf die spezifische Berufsausbildung (Hintergrundmaterial, HGM)
  Ein Handout (FS) z. B. mit der Darstellung von Zielkonflikten oder weiteren Aufgabenstellungen.
Die Materialien sollen Impulse und Orientierung geben, wie Nachhaltigkeit in die verschiedenen Berufsbilder integriert werden kann. Alle Materialien werden als Open Educational Ressources (OER-Materialien) im PDF-Format und als Oce-Dokumente (Word und PowerPoint) zur weiteren Verwendung veröffentlicht, d. h. sie können von den Nutzer*innen kopiert, ergänzt oder umstrukturiert werden.

## Slide 2: Nachhaltigkeit und Klimawandel: Woher kommen die Emissionen im Alltag?
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle: UBA 2021
Wohnen 2,1 t CO2-Äq
Strom 0,7 t CO2-Äq
Mobilität 2,1 t CO2-Äq
Ernährung 1,7 t CO2-Äq
Sonstiger Konsum 3,8 t CO2-Äq
Öffentliche Infrastruktur 0,9 t CO2-e
18 %
6 %
19 %
15 %
34 %
8 %
Welchen Beitrag leistet Ihr Betrieb zum Klimawandel?
Welche Bereiche, in denen CO2-Emissionen stattfinden, sind für Ihren Betrieb am relevantesten?
Was unternehmen Sie in Ihrem Betrieb, um CO2-Emissionen zu verringern?
Durchschnittlicher CO2-Fußabdruck pro Kopf
Notes: Beschreibung
Der Klimawandel wird durch die Emission von THG verursacht. Wenn wir einen Blick auf unser Leben werfen und bilanzieren, welche Teilbereiche für die Emissionen von Treibhausgasen (CO2-Äq) verantwortlich sind, so zeigen sich 5 Bereiche: Das Wohnen, die Stromnutzung, die Mobilität, die Ernährung, die öffentliche Infrastruktur und der Konsum. Am meisten trägt unser Konsum zum Klimawandel bei. Bei den meisten Bereichen kann man durch Verhaltensänderungen einen Beitrag leisten, um die Emissionen zu mindern. Der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland verteilt sich folgendermaßen auf die Bereiche:
Wohnen mit 18%: Hier kann Heizwärme eingespart werden durch ein Herunterdrehen der Heizung, die Installation von erneuerbaren Heizsystemen, die Reduktion der Wohnfläche, oder durch eine Wärmedämmung des Gebäudes. Auch durch einen bewussten Umgang mit Warmwasser können Emissionen reduziert werden.
Strom mit 6%: Durch die Nutzung möglichst stromsparender Geräte (hohe Energieeffizienzklassen wie B oder A) kann eine gleiche Leistung erbracht werden, die aber viel weniger Strom verbraucht. Bei der Nutzung von Wärme- oder Klimaanlagen, die mit Strom betrieben werden, helfen gezielte Einstellungen (z.B. wann wird in welchem Raum welche Temperatur tatsächlich benötigt) und effiziente Anlagen.
Mobilität mit 19%: Einfach weniger Autofahren und stattdessen Bahn, Bus oder Fahrrad nutzen oder viele Strecken zu Fuß zurücklegen. Den Urlaub lieber mit der Bahn oder dem Fernbus antreten.
Ernährung mit 15%: Man muss sich nicht vegan ernähren, es bringt schon viel wenn man den Konsum von Rindfleisch reduziert, insgesamt weniger Fleisch und Reis isst sowie den Anteil an hochfetthaltigen Milchprodukten (vor allem Käse und Butter) verringert.
Aufgabe
Welchen Beitrag leistet Ihr Betrieb zum Klimawandel?
Welche Bereiche, in denen CO2-Emissionen stattfinden, sind für Ihren Betrieb am relevantesten?
Was unternehmen Sie in Ihrem Betrieb, um CO2-Emissionen zu verringern?
Quelle
Umweltbundesamt (UBA) 2021: Konsum und Umwelt: Zentrale Handlungsfelder. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/konsum-umwelt-zentrale-handlungsfelder#bedarfsfelder

## Slide 3: Energie und Klimawandel: Was erzeugt wie viele Emissionen?
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle: UBA 2022
Denken Sie an unterschiedliche Energiequellen:
Was glauben Sie, welche Energiequellen sind vor allem für die hohen THG-Emissionen verantwortlich?
Welche erneuerbaren Energiequellen gibt es?
Notes: Beschreibung
Der Klimawandel wird zum größten Teil direkt durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas hervorgebracht. Energie wiederum fließt in viele unterschiedliche Bereiche: die Produktion und den Transport von Konsumgütern und Lebensmitteln, den Verkehr, die Benutzung von elektrischen Geräten, die Erzeugung von warmem Wasser und die Raumheizung. Ein wichtiger Beitrag wird durch Verhaltensänderung in diesen Bereichen geleistet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist jedoch die Umstellung auf nachhaltige Energiequellen in allen Bereichen.
Aufgabe
Denken Sie an unterschiedliche Energiequellen:
Was denken Sie, welche sind vor allem für die hohen THG-Emissionen verantwortlich?
Welche Energiequellen spielen in Ihrem Beruf eine besonders große Rolle?
Welche erneuerbaren Energiequellen gibt es?
Quelle
Umweltbundesamt (UBA) 2022: Treibhausgas-Emissionen in Deutschland. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#treibhausgas-emissionen-nach-kategorien

## Slide 4: Energie zur Wärmeerzeugung: Energiebedarf von Heizung und Warmwasser
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle: Dena 2022,Energieforschung 2022
Welche Energiequellen werden bisher vorwiegend für Raumwärme und Warmwasser genutzt?
Was für erneuerbare Energiequellen eignen sich für Raumwärme und Warmwasserbereitstellung?
Ermitteln Sie die CO₂-Emissionen eines Beispielgebäudes für erneuerbare und fossile Energiequellen mit dem Rechner des UBA
Beachten Sie hierbei auch was für eine Rolle unterschiedliche Angaben zum Nutzungsverhalten spielen
Endenergieverbrauch in Wohngebäuden:
80% Heizung
18% Warmwasser
… nur 2% entfallen auf Beleuchtung
Zwei Wege die THG-Emissionen von Heizungen und Warmwasser zu reduzieren: | Verringerung des Energiebedarfs
 | Umstieg auf erneuerbare Energiequellen
Notes: Beschreibung
Im Bereich Gebäude, vor allem bei Wohngebäuden, macht die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser einen sehr großen Anteil des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Bei Nichtwohngebäuden spielt der Stromverbrauch von Klimaanlagen auch eine Rolle. In Zukunft ist zu erwarten, dass Klimatisierung auch in Wohngebäuden zunehmend wichtig wird und dass der Energiebedarf für Klimaanlagen stark steigen wird.
Aufgaben
Welche Energiequellen werden bisher vorwiegend für Raumwärme und Warmwasser genutzt? – Öl und Gas
Was für erneuerbare Energiequellen eignen sich für Raumwärme und Warmwasserbereitstellung?
Ermitteln Sie die CO₂-Emissionen eines Beispielgebäude für erneuerbare und fossile Energiequellen mit dem Rechner auf der Website: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/living-hs
Beachten Sie hierbei auch was für eine Rolle unterschiedliche Angaben zum Nutzungsverhalten spielen
Quellen
Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2022): DENA-GEBÄUDEREPORT 2023. Zahlen, Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand. Online: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2022/dena_Gebaeudereport_2023.pdf
Energieforschung/Klima- und Energiefonds Österreich (2022): Zukünftige Entwicklung der Raumkühlung durch Klimawandel bis 2050. Online: https://energieforschung.at/projekt/zukuenftige-entwicklung-der-raumkuehlung-durch-klimawandel-bis-2050/

## Slide 5: Erneuerbare Energien: Entwicklung erneuerbare Energien
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle:
UBA 2022
Vergleichen Sie die Entwicklungen der erneuerbaren Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr
Wie kann Ihr Betrieb zur Umstellung auf erneuerbare Energien beitragen?
Notes: Beschreibung
In Deutschland schreitet der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung zwar langsam, aber vor allem beim Strom, stetig voran. Bei der erneuerbaren Wärmeerzeugung und erneuerbaren Kraftstoffen gilt es den Ausbau zu beschleunigen. Der Anteil von erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser ist seit 1990 aber durchaus auch gestiegen. Da einige der Anlagen zum Betrieb Strom benötigen, ist für die Klimaneutralität von Heizung und Warmwasser auch der Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen essentiell.
Aufgaben
Vergleichen und diskutieren Sie die Entwicklungen der erneuerbaren Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr
Wie kann Ihr Betrieb zur Umstellung auf erneuerbare Energien beitragen?
Quelle
UBA Umweltbundesamt (2022): Erneuerbare Energien in Zahlen. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen

## Slide 6: Erneuerbare Energien: Wärme aus erneuerbaren Energien
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle:
UBA 2022, tagesschau 2022
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von Holzheizsystemen
Listen Sie Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Wärmepumpen auf
Was braucht es Ihrer Meinung nach, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen?
Bundesregierung: jährlich sollen 500.000 neue Wärmepumpen installiert werden
Notes: Beschreibung
Von den erneuerbaren Energiequellen, die zur Wärmeversorgung genutzt werden, macht derzeit feste Biomasse (vor allem Holz und Holzprodukte) einen Großteil aus. Die Verbrennung von Holz hat aber auch Nachteile. Zum Beispiel werden Luftschadstoffe freigesetzt. Der Wald dient außerdem als großer CO₂-Speicher, Holz sollte also nur in Maßen abgebaut werden. Darüber hinaus müssen Holz und Holzprodukte verarbeitet und transportiert werden - und verursachen so indirekte THG. Als besonders vielversprechend gelten Anlagen, die oberflächennahe Geothermie bzw. Umweltwärme nutzen. Zusammen mit Solarthermie stellen sie derzeit 14% der erneuerbaren Wärme zur Verfügung. Die Bundesregierung hat das Ziel formuliert, dass ab 2024 jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installiert werden sollen. Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in den letzten Jahren sehr deutlich gestiegen und ein weiterer Anstieg wird erwartet.
Aufgabe
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von Holzheizsystemen
Listen Sie Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Typen von Wärmepumpen auf (Luft-Wasser-Wärmepumpen, Luft-Luft-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen, Wasser-Wasser-Wärmepumpen).
Was braucht es Ihrer Meinung nach, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen?
Quelle
Tagesschau (2022): 350.000 neue Wärmepumpen erwartet https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/waermepumpen-energie-heizen-101.html
UBA Umweltbundesamt (2022): Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-erneuerbare-waerme

## Slide 7: Energieeffizienz und Energiesparen: Reduktion des Energieverbrauchs
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle:
VDI o.J., Bitkom 2021
Erstellen Sie eine Liste mit Anlagenparametern, die häufig ineffizient eingestellt sind.
Wie können Sie in Ihrem Beruf zu einem effizienten Nutzungsverhalten beitragen?
Ermitteln Sie die CO₂-Emissionen bei unterschiedlichen Raumtemperaturen u.Ä. für verschiedene Energieträger mit dem Rechner des UBA
Austausch alter Geräte
Viele Heizungsanlagen in Deutschland sind älter als 20 Jahre und sehr ineffizient und/oder überdimensioniert
Optimierung von Anlageneinstellungen
Viele Anlagen sind nicht optimal eingestellt
Auch nachrüsten mit modernen Anlagenteilen oder mit digitalen Elementen können die Effizienz erhöhen
Nutzungsverhalten
Nutzungsverhalten, z.B. Lüftungsverhalten, trägt erheblich zur Energieeffizienz bei
Automation (z.B. von Temperatureinstellungen)
Gebäudeautomation/digitale Heizung
Ein ambitionierter Ausbau von Gebäudeautomation könnte 2030 bis zu 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen
Notes: Beschreibung
Sind die bestehenden Anlagen älter, liegt im Austausch häufig ein großes Einsparpotential (VDI Zentrum Ressourceneffizienz o.J.). In Deutschland trifft das auf einen großen Anteil der derzeit genutzten Heizungen zu, vor allem bei Heizungen, die noch fossile Brennstoffe nutzen: mehr als ein Drittel der Gas- und rund die Hälfte der Ölheizungen in Deutschland sind älter als 20 Jahre.
Zu einer effizienten Nutzung und Energieeinsparung trägt auch die Optimierung von bestehenden Anlagen bei. Hier sind regelmäßige Wartung, optimierte Einstellungen, und gegebenenfalls Austausch von Anlagenteilen durch modernere Bestandteile wichtig (VDI Zentrum Ressourceneffizienz o.J.).
Im Falle eines ambitionierten Ausbaus von Gebäudeautomation in den kommenden Jahren, können allein durch die Reduktion der Energiebedarfs für Wärme und Strom durch Automation im Jahr 2030 bis zu 10,1 Millionen Tonnen weniger CO2 im Gebäudesektor ausgestoßen werden (Bitkom 2021).
Aufgaben
Erstellen Sie eine Liste mit Anlagenparametern, die häufig ineffizient eingestellt sind. -
Wie können Sie in Ihrem Beruf zu einem effizienten Nutzungsverhalten beitragen?
Ermitteln Sie die CO₂-Emissionen bei unterschiedlichen Raumtemperaturen u.Ä. für verschiedene Energieträger mit dem Rechner auf der Website: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/living-hs
Quellen
Bitkom (Hrsg.) (2021): Klimaschutz und Energieeffizienz durch digitale Gebäudetechnologien https://www.bitkom.org/sites/main/files/2021-11/211111_st_klimaschutz-und-energieeffizienz.pdf
VDI Zentrum Ressourceneffizienz (o.J.): Effiziente Gebäudeinfrastruktur. Online: https://www.ressource-deutschland.de/werkzeuge/loesungsentwicklung/strategien-massnahmen/effiziente-gebaeudeinfrastruktur/
Icon: <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/smart-heating" title="smart heating icons">Smart heating icons created by krafticon - Flaticon</a>

## Slide 8: Klimaschutz im Gebäudesektor: Nachhaltig planen und bauen
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle:
WWF 2022
Wie können Sie in Ihrem Beruf zu einer nachhaltigen Gebäudeplanung beitragen?
Wie kann Um- und Weiternutzung durch langfristige Anlagenplanung vereinfacht werden?
Graue Energie in Gebäuden: Energie, die
für Bau und Rückbau benötigt wird, z.B.:
Produktion von Materialien
Transport
Entsorgung
Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf ist zwischen 1991 und 2020 von 35 auf 48 m2 gestiegen
Wird Nutzungsphase und Bau/Rückbau betrachtet, macht der Gebäudesektor ein Drittel der gesamten THG-Emissionen aus
Nachhaltig planen und (um-)bauen:
Sanieren
Lange Nutzungsdauer planen
Umnutzung ermöglichen
Im Neubau langfristig und zirkulär planen
Rückbau/entsorgung berücksichtigen
Notes: Beschreibung
Graue Energie beschreibt die Energie, die in einem Gebäude steckt, also für den Gebäudebau (z.B. die Produktion von Materialien und der Transport) notwendig ist, sowie die Energie, die es für den Rückbau (inklusive Entsorgung) braucht. Betrachtet man neben der Nutzungsphase auch den Bau und Rückbau von Gebäuden, macht der Sektor Gebäude rund ein Drittel der gesamten THG-Emissionen in Deutschland aus.
Durch zunehmenden Raumbedarf in Deutschland wird das Problem des Klimaschutzes im Gebäudesektor noch akuter: zwischen 1991 und 2020 ist die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf von 34,9 auf 47,7 m2 gestiegen. Dies bedeutet einerseits einen höheren Energiebedarf für Raumwärme u.Ä. in der Nutzungsphase und bedeutet andererseits mehr benötigter Wohnraum insgesamt.
Eine Verringerung der THG-Emissionen im Gebäudebau und eine zirkuläre Wirtschaftsweise bedeuten vor allem, dass Gebäude möglichst lange genutzt werden, dass Gebäudebestand erhalten und saniert und Neubau reduziert wird. Zudem ist eine vorausschauende Planung wichtig, die Gebäude so gestaltet, dass sie von Anfang an auf Langlebigkeit ausgelegt, umnutzbar (z.B. für unterschiedliche Wohnkonstellationen) und reparierbar sind. Auch der Rückbau sollte mit einbezogen werden und Wiederverwendung und fachgerechte Entsorgung sollte weitgehend ermöglicht werden.
Aufgabe
Wie können Sie in Ihrem Beruf zu einer nachhaltigen Gebäudeplanung beitragen?
Wie kann Um- und Weiternutzung durch langfristige Anlagenplanung vereinfacht werden?
Quelle und Abbildung
WWF (2022): Hintergrundpapier Circular Economy im Gebäudesektor. Zirkuläre Maßnahmen im Bestand und Neubau zum Schutz von Klima- und Ökosystemen ergreifen. Online: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Unternehmen/Hintergrundpapier-Circular-Economy-im-Gebaeudesektor.pdf
Icon: <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/house" title="house icons">House icons created by Freepik - Flaticon</a>

## Slide 9: Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Von der linearen zu einer zirkulären Wirtschaft
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle: BMWK 2022
Lineare Wirtschaft
Zirkuläre Wirtschaft
Wiederverwerten von Materialien | 
9. Recycle | Recycling
10. Recover | Thermische Verwertung
Verlängerte Lebensdauer | 
4. Reuse | Wiederverwenden
5. Repair | Reparatur
6. Refurbish | Verbessern
7. Remanufacture | Wiederaufbereiten
8. Repurpose | Anders weiternutzen
Intelligente Nutzung und Herstellung | 
1. Refuse | Überflüssig machen
2. Rethink | Neu denken und zirkulär designen
3. Reduce | Reduzieren
Welche Prinzipien ließen sich in Ihrem Betrieb möglicherweise verwirklichen? Diskutieren Sie Strategien und Möglichkeiten
Notes: Beschreibung
Hierarchische Typologie kreislaufwirtschaftlicher Maßnahmen zur Erhöhung der Zirkularität.
1. Refuse: Überflüssig machen. Produkte werden überflüssig, der Produktnutzen wird anders erbracht
2. Rethink: Neu denken und zirkulär designen. Produkte neu gestalten und intensiver nutzen, z.B. durch Teilen.
3. Reduce: Reduzieren. Steigerung der Effizienz bei der Produktherstellung oder -nutzung durch geringeren Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Materialien
4. Reuse: Wiederverwenden. Funktionsfähige Produkte wiederverwenden
5. Repair: Reparatur. Produkte warten und durch Reparatur weiternutzen
6. Refurbish: Verbessern. Alte Produkte aufarbeiten und auf den neuesten Stand bringen
7. Remanufacture: Wiederaufbereiten. Teile aus defekten Produkten für neue Produkte nutzen, die dieselben Funktionen erfüllen
8. Repurpose: Anders weiternutzen. Teile aus defekten Produkten für neue Produkte nutzen, die andere Funktionen erfüllen
9. Recycle: Recycling. Aufbereiten von Materialien, um eine hohe Qualität zu erhalten und sie wieder in den Materialkreislauf zurückführen
10. Recover: Thermische Verwertung mit Energierückgewinnung
Aufgabe
Welche Prinzipien ließen sich in Ihrem Betrieb möglicherweise verwirklichen? Diskutieren Sie Strategien und Möglichkeiten
Quelle
(BMWK 2022): Österreichisches Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMWK): FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft - Österreich auf dem Weg zu einer nachhaltigen und zirkulären Gesellschaft. Online: https://fdoc.ffg.at/s/vdb/public/node/content/8nKEL-hcRnqkwYOL8MHgxg/1.0?a=true

## Slide 10: Nachhaltigkeit als gemeinsames Projekt: Ganzheitliche Unternehmensführung
Analyse
Welche Rolle spielen die SDG‘s für Ihr Unternehmen
Wie stellen Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft auf?
Ziele
Maßnahmen
Nachhaltigkeits- strategie
Lieferkette, Energie und Ressourcen, Produkte, Recycling,
Mitarbeiter*innen, Gesellschafter*innen, Eigentümer*innen
Gleichberechtigung, Arbeitssicherheit, Weiterbildung, Ausbildung
Kennzahlen
Bewertung
Anlagenmechaniker/in SHK
Quelle: BMWK 2022
Notes: Beschreibung
Energie und Nachhaltigkeit sind unmittelbar miteinander verbunden. Die Bereitstellung von Wärme und Warmwasser macht einen erheblichen Anteil unseres Energieverbrauches aus - und trägt durch die Energiequellen, die wir derzeit noch nutzen, daher in beträchtlichem Maß zum Klimawandel bei. Gleichzeitig kann die Gesellschaft ohne eine intakte Umwelt nicht überleben, weswegen auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen und den Erhalt von Lebensraum besonders geachtet werden muss. Unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft sind in die Biosphäre eingebettet, sie ist die Basis für alles. Das Cake-Prinzip bedeutet „eine Verschiebung weg vom aktuellen sektoralen Ansatz, bei dem soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung als separate Teile angesehen werden“ (Stockholm Resilience Centre o.J.). Auf der Basis der Biosphäre werden alle anderen SDGs eingeordnet werden müssen. Die nächste Ebene nach der Biosphäre bildet die Gesellschaft mit den jeweiligen SDG 1 bis 4, 7, 11 und 16. Die dritte Ebene bildet die Wirtschaft, denn diese ist abhängig von einer funktionierenden Gesellschaft. Diese Schichtung ist wohlbegründet, denn gesunde (SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen) und wohlhabende (SDG 1 Keine Armut) Kund*innen sind auch die Konsument*innen der Unternehmen ohne die sie nicht existieren würden. Die dritte Ebene – die Wirtschaft – umfasst die SDG 8 Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 10 Ungleichheit sowie SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion – also alles, was eine nachhaltige Wirtschaft ausmacht. “On the Top“ steht das SDG 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, das in diesem Modell als Dreh- und Angelpunkt zwischen allen Ebenen der Interaktion funktioniert. Ohne das Zusammenwirken von mehreren Stakeholdern, Gemeinschaften und Staaten, wird es nur sehr schwer sein, die 17 SDGs bis 2030 umzusetzen.
Auch wenn das SDG 4 Hochwertige Bildung keine besondere Rolle in diesem Modell hat (und nur eingereiht ist zwischen allen anderen) – so kann nur Bildung den Teufelskreis der Armut durchbrechen, Krisen vermeiden und dysfunktionale Gesellschaften (Korruption, Rechtsunsicherheit, Umweltzerstörung, Verletzung der Menschenrechte) verändern. Aber auch in demokratischen Gesellschaften mit einer Wirtschaftsstruktur, die schon in vielen Teilen im Sinne der Nachhaltigkeit reguliert ist, werden die Ziele der nachhaltigen Entwicklung noch bei weitem nicht erreicht, zu groß sind die Defizite der SDG‘s wie selbst die Bundesregierung in den jeweiligen Nachhaltigkeitsberichten der Ministerium bestätigen (Bundesregierung o.J.).
Aufgabe
Die SDG‘s können auch nur erreicht werden, wenn alle betroffenen Akteure gemeinsam an der Umsetzung arbeiten. Deshalb stellt sich die Frage für jedes einzelne Unternehmen, für die Geschäftsführung, die Eigentümer*innen und für alle Mitarbeiter*innen:
Welche Rolle spielen die SDG‘s für Ihr Unternehmen
Wie stellen Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft auf?
Quellen und Abbildung
Bundesregierung (o.J.): Berichte aus den Ministerien. Online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/berichte-und-reden-nachhaltigkeit/berichte-aus-den-ministerien-429902
Cake: Stockholm Resilience Centre (o.J.): Eine neue Art, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu sehen und wie sie alle mit Lebensmitteln verbunden sind. Online: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html. (Lizenz: CC BY-ND 3.0)
Nachhaltigkeitsstrategie - eigene Darstellung in Anlehung an: sph (o.J.): Strategische Ausrichtung. Online: https://sph-nachhaltig-wirtschaften.de/nachhaltige-strategische-ausrichtung-unternehmen/